## Правительство Российской Федерации

## Постановление

| 31 марта 2009 |  | N 272 |
| --- | --- | --- |

## О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

В соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального закона "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство   Российской

Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  Правила  проведения  расчетов  по   оценке

пожарного риска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                            В. Путин

Приложение

Правила

проведения расчетов по оценке пожарного риска

(утв. постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 272)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения  расчетов   по

оценке пожарного риска  в  случаях,  установленных  Федеральным   законом

"Технический  регламент  о  требованиях  пожарной      безопасности", при

составлении декларации пожарной безопасности.

2. Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления

расчетных  величин  пожарного  риска  с  соответствующими    нормативными

значениями  пожарных   рисков,   установленными   Федеральным   законом

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется   на

основании:

а) анализа пожарной опасности объекта защиты;

б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;

в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев

его развития;

г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на   людей

для различных сценариев его развития;

д) наличия  систем  обеспечения  пожарной   безопасности     зданий,

сооружений и строений.

4. При проведении расчета по  оценке  социального  пожарного   риска

учитывается степень опасности для группы людей в результате   воздействия

опасных факторов пожара, ведущих к гибели 10 человек и более.

5. Определение расчетных  величин  пожарного  риска    проводится по

методикам, утверждаемым  Министерством  Российской  Федерации  по   делам

гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации   последствий

стихийных бедствий.

6. Методики, предусмотренные пунктом 5 настоящих  Правил,   подлежат

опубликованию в печатном издании Министерства  Российской  Федерации   по

делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным   ситуациям   и     ликвидации

последствий стихийных бедствий и  размещению  в  информационной   системе

общего пользования в электронно-цифровой форме на период их действия.

7. Расчеты по оценке пожарного риска оформляются в виде  отчета,   в

который включаются:

а) наименование использованной методики, предусмотренной   пунктом 5

настоящих Правил;

б) описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по

оценке пожарного риска;

в) результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;

г) перечень исходных данных и  используемых  справочных   источников

информации;

д) вывод об условиях соответствия (несоответствия)  объекта   защиты

требованиям пожарной безопасности.