Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304

"Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)

установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки

пожарного риска"

В соответствии со  статьей  144  Федерального  закона   "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство   Российской

Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки соответствия объектов защиты

(продукции)  установленным  требованиям  пожарной  безопасности     путем

независимой оценки пожарного риска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                            В. Путин

Правила

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. N 304)

1. Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  оценки   соответствия

объектов защиты (продукции) (далее - объект защиты) требованиям пожарной

безопасности,  установленным  федеральными   законами   о     технических

регламентах и нормативными документами по пожарной  безопасности,   путем

независимой оценки пожарного риска.

2. Независимая  оценка  пожарного  риска  проводится  на   основании

договора, заключаемого между собственником или иным законным   владельцем

объекта  защиты  (далее  -  собственник)  и  экспертной     организацией,

осуществляющей деятельность в области оценки пожарного  риска  (далее  -

экспертная  организация).  Порядок  получения  экспертной    организацией

добровольной  аккредитации  устанавливается  Министерством     Российской

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным     ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Экспертная организация не  может  проводить  независимую   оценку

пожарного риска в отношении объекта защиты:

а) на котором этой организацией выполнялись другие работы  и   (или)

услуги в области пожарной безопасности;

б) который принадлежит ей на праве собственности или ином   законном

основании.

4. Независимая оценка пожарного риска включает следующее:

а) анализ документов, характеризующих  пожарную  опасность   объекта

защиты;

б) обследование объекта защиты для получения объективной информации

о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления   возможности

возникновения и развития пожара и воздействия на  людей  и   материальные

ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

в) в случаях, установленных нормативными  документами  по   пожарной

безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов

и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности",  -  расчетов  по   оценке

пожарного риска;

г) подготовка вывода  о  выполнении  условий  соответствия   объекта

защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае  их   невыполнения

разработка мер по обеспечению выполнения  условий,  при  которых   объект

защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5.  Результаты  проведения  независимой  оценки  пожарного   риска

оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (далее

- заключение), направляемого (вручаемого) собственнику.

6. В заключении указываются:

а) наименование и адрес экспертной организации;

б) дата и  номер  договора,  в  соответствии  с  которым   проведена

независимая оценка пожарного риска;

в) реквизиты собственника;

г)  описание  объекта  защиты,  в  отношении  которого   проводилась

независимая оценка пожарного риска;

д) фамилии, имена и отчества лиц (должностных лиц), участвовавших в

проведении независимой оценки пожарного риска;

е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в   том

числе результаты выполнения работ, предусмотренных подпунктами "а" - "в"

пункта 4 настоящих Правил;

ж)  вывод  о  выполнении  условий  соответствия   объекта   защиты

требованиям пожарной  безопасности  либо  в  случае  их    невыполнения -

рекомендации о принятии мер, предусмотренных  подпунктом  "г"    пункта 4

настоящих Правил.

7.  Заключение  подписывается   должностными   лицами     экспертной

организации,   проводившими   независимую   оценку       пожарного риска,

утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется   печатью

экспертной организации.

8. В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная

организация направляет  копию  заключения  в  структурное   подразделение

территориального  органа  Министерства  Российской  Федерации  по   делам

гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации   последствий

стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и

осуществления государственного пожарного надзора, или в   территориальный

отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения.

подразделения.